公示曝光重大事故隐患单位 一、工业、化工企业. 序号; 生产经营单位名称; 生产经营单位详细地址; 生产经营单位法人代表（或主要负责人）; 存在重大事故隐患的种类; 依法处理的种类; 跟踪整改的行政主管部门及责任人. 惠城区（1家）. 1; 惠州市社会福利场惠安加油站; 马安镇严坳村广汕公路旁; 黄建潮; 《危险化学品经营许可证》已过期，未向安监部门申报换证，仍擅自经营危险化学品; 责令停产停业 整顿; 惠城区安监局 责任人：黄东星. 大亚湾区（1家）. 2; 沸点装饰装璜设计中心; 西区响水河德州城2－104号; 龚 东; 无照经营; 依法取缔; 大亚湾工商分局 责任人：邱伟东. 龙门县（1家）. 3; 惠州市光大水泥企业有限公司; 龙门县龙华镇; 陈润光; 未落实安全生产责任制; 责令停产停业 整顿; 龙门县安监局 责任人：黄永忠. 博罗县（9家）. 4; 惠州市日鑫塑胶制品有限公司; 博罗县罗阳镇鸡麻地; 王惠民; 未办理消防审核、验收手续擅自投入使用; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：康定权. 5; 东阳（博罗）电子有限公司; 博罗县福田镇桥东工业区; 区达年; 1、违章搭建辅助用房； 2、仓库灯具未采取防火保护措施； 3、火灾事故应急照明及疏散指示标志不足； 4、室内消火栓缺少水枪、水带，未检验、维修。; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：黄志强. 6; 博罗县龙溪三越涂料有限公司; 龙溪镇横巷村; 吴普驹; 无证非法生产经营; 责令停产停业 整顿; 博罗县安监局 责任人：李伯承. 7; 博罗县石湾镇菘辅电子厂; 博罗县石湾镇鸾岗工业区; 卢凤嫦; 一栋宿舍楼工程未经消防验收合格擅自投入使用。; 责令停产停业; 博罗县公安消防大队 责任人：林立群. 8; 博罗县凤达纸业有限公司; 博罗县龙溪镇龙桥大道旁; 黄群娣; 未经消防审核、验收擅自投入使用。; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：黄志强. 9; 博罗龙溪镇林永发家具店; 博罗龙溪镇龙桥大道宫廷路段; 林永发; 未经消防审核、验收擅自投入使用。; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：林立群. 10; 博罗县龙溪镇龙泰实业有限公司; 博罗县龙溪镇广汕公路外沿; 谢扬初; 未经消防审核、验收擅自投入使用。; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：林立群. 11; 博罗县宝翔电子有限公司; 龙溪镇宫廷管理区龙桥大道外沿; 肖 波; 1、一栋单层铁皮厂房、一栋二层宿舍楼未报消防审核、验收； 2、一栋单层铁皮厂房与宿舍楼之间的防火间距不符合《建筑设计防火规范》第3.7.6条的要求； 3、未按要求设置灭火器材，设置的灭火器过期； 4、设置的消火栓管径不符合《建筑设计防火规范》第8,4.2条要求； 5、未按要求设置应急照明及疏散指示标志； 6、四层厂房未按要求设置封闭楼梯间。; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：康定权. 12; 博罗县龙溪镇豪怡电子厂; 博罗县龙溪镇夏寮村; 胡远春; 1、未按要求设置灭火器材； 2、厂房楼梯间未按规范设置防火门； 3、未按要求设置应急照明及疏散指示标志； 4、消防设施未定期组织检 验、维修，确保消防设施完好、有效。; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：康定权. 二、住宿和餐饮业. 大亚湾区（2家）. 13; 渔米之乡海鲜楼; 霞涌霞新村; 李国平; 无照经营; 依法取缔; 大亚湾工商分局 责任人：曾日光. 14; 渔家海鲜饭店; 霞涌霞新村; 苏小宝; 无照经营; 依法取缔; 大亚湾工商分局 责任人：曾日光. 博罗县（3家）. 15; 新世纪大酒店; 博罗县罗阳镇北门路25号; 谢德旺; 1、建筑装修未报消防审核； 2、设置的疏散楼梯不符合规范要求； 3、二至六层超过20米的内走道未设置排烟设施； 4、烟感报警系统设置不符合规范要求； 5、五、六层卡拉OK厅及其包房内未设置声像报警系统； 6、未设置消防控制室； 7、水泵房和水池的设置不符合规范要求； 8、未落实消防安全责任制 度。; 责令停产停业; 博罗县公安消防大队 责任人：林立群. 16; 博罗三兄酒楼; 博罗县罗阳镇博惠路龙苑住宅区; 陈天专; 1、酒楼作为卡拉OK擅自改变使用性质； 2、在居民楼内改建公共娱乐场所； 3、疏散楼梯数量不足； 4、火灾事故应急照明及疏散指示标志设置不足。; 责令停产停业; 博罗县公安消防大队 责任人：黄志强. 17; 天虹阁宾馆; 博罗县罗阳镇北门路97号; 廖 生; 1、天虹阁宾馆未报消防审核和验收擅自投入使用； 2、酒吧改变用途作卡拉OK使用未报消防审核和验收擅自投入使用。; 责令停产停业; 博罗县公安消防大队 责任人：林立群. 三、购物商场. 博罗县（2家）. 18; 福田万家福购物广场; 博罗县福田镇桥东博罗县福星发展有限公司综合楼1-2层的购物广场; 杨 雄; 1、电气线路未套阻燃管保护敷设； 2、部分干粉灭火器失效； 3、防火门损坏； 4、未按规范设置排烟设施； 5、疏散走道宽度不足。; 责令限期改正; 博罗县公安消防大队 责任人：黄志强. 19; 博罗县罗阳镇三和购物商场; 博罗县罗阳镇商业大街56号; 石焕强; 1、未办理消防审核、验收手续，擅自投入使用； 2、安全出口设置不足； 3、消防设施设置不符合规范要求。; 责令停产停业; 博罗县公安消防大队 责任人黄志强. 四、公共娱乐场所. 博罗县（1家）. 20; 罗阳镇君悦沐足服务部; 博罗县罗阳镇博惠路北面; 梁日光; 1、疏散指示标志未按规范设置； 2、消防泵房储存液化石油气； 3、消防泵流量不能满足消火栓系统和自动喷水灭火系统用水量； 4、火灾自动报警系统失效； 5、室内消火栓未配置水枪； 6、未按规范要求设置排烟设施； 7、未落实消防安全管理制 度。; 责令停产停业; 博罗县公安消防大队 责任人：黄志强.